| Alina Garczarek Skrzypnia 4, 63-304 Czermin | # P-01/25/GRAG |
| --- | --- |

Załącznik nr 5 do Ogłoszenia o przetargu

ZESTAWIENIE KLUCZOWEGO WYPOSAŻENIA UKŁADU WYSOKOSPRAWNEJ KOGENERACJI WRAZ Z JEGO PODSTAWOWYMI PARAMETRAMI TECHNICZNYMI ORAZ TECHNICZNO - EKSPLOATACYJNYMI

| Pełna nazwa Wykonawcy: |  |
| --- | --- |
| Dane teleadresowe Wykonawcy, numer NIP, KRS: |  |

Wykonawca wypełnia:

- Kolumnę tabeli pt. Parametry techniczno-eksploatacyjne zgodnie ze wskazaniami w kolumnie pt. Nazwa urządzenia / Typ / Rodzaj / Producent;

- Inne wykropkowane miejsca w tabeli poniżej.

| Nazwa urządzenia / Typ / Rodzaj / Producent |  | Parametry techniczno - eksploatacyjne: |
| --- | --- | --- |
| 1 | Jednostka kogeneracyjna – szt. ........ - Moc jednostki kogeneracyjnej (kWe): - Informacja o sprawności elektrycznej i cieplnej układu (w %e i %th): - Długość gwarancji (w latach): - Producent silnika i generatora prądotwórczego: | 1)…………………………………….. 2) …………………………………….. 3) …………………………………….. 4) …………………………………….. ……………………………………….. |
| 2 | System mieszania w zbiorniku fermentacyjnym - Moc zainstalowana urządzeń (całość w kWe): - Zakładany udział czasowy pracy urządzenia w ciągu godziny (%): - Maksymalna temperatura pracy: - Zlokalizowanie elementów podlegających serwisowi (silnik i przekładnia) – ZEWNĄTRZ/WEWNĄTRZ zbiornika: - Powierzchnia łopat mieszających (m2): - Długość gwarancji (lata): - Nazwa producenta/ów systemu mieszania: | 1)…………………………………….. 2) …………………………………….. 3) …………………………………….. 4) …………………………………….. 5) …………………………………….. 6) …………………………………….. 7) …………………………………….. |
| 3 | System dozowania substratów stałych - Moc zainstalowana urządzeń w dozowniku (całość w kWe): - Pojemność dozownika (w m3): - Długość gwarancji (w latach): - Nazwa producenta: | 1)……………………………………... 2) …………………………………….. 3) …………………………………….. 4) …………………………………….. |
| 4 | System przepompowni - Nazwa producenta: - Maksymalna temperatura pracy (w st. C): - Moc zainstalowana (całość w kWe): - Wydajność (w m3/h): - Długość gwarancji (w latach): | 1) …………………………………….. 2) …………………………………….. 3) …………………………………….. 4) …………………………………….. 5) …………………………………….. |
| 5 | Uzdatnianie biogazu: - Wydajność układu (Nm3/h biogazu): - Moc zainstalowana (łącznie ze sprężarką biogazu, w kWe): - Długość gwarancji (w latach): | 1)…………………………………….. 2) …………………………………….. 3) …………………………………….. |
| 6 | System ogrzewania - Zakres pracy układu (w st. C): - Zakres możliwej temperatury fermentacji (w st. C): - Długość gwarancji (w latach): | 1)…………………………………….. 2) …………………………………….. 3) …………………………………….. |
| 7 | Układ sterowania i automatyki: - Nazwa producenta: - Dostęp zdalny (TAK/NIE): - Moc zainstalowana urządzenia (w kWe, całość): - Możliwość podglądu aktualnego poboru energii elektrycznej przez urządzenia (TAK/NIE): | 1)…………………………………….. 2) …………………………………….. 3) …………………………………….. 4) …………………………………….. |

| …………………., dnia ………………….. (miejscowość i data) |  | Pieczęć i podpis …………………………………….. (upoważnionego przedstawiciela lub przedstawicieli Wykonawcy) |
| --- | --- | --- |

Objaśnienie:

Minimalne wymagania techniczne oraz techniczno-eksploatacyjne dla urządzeń, o których mowa powyżej Zamawiający określił w Ogłoszeniu o przetargu i jego załącznikach, w szczególności w załączniku nr 4 do Ogłoszenia o przetargu - Minimalne wymagania techniczne oraz techniczno-eksploatacyjne. Wszystkie dane muszą być poparte informacjami przedstawionymi przez producenta. Zamawiający dopuszcza sobie prawo weryfikacji spełnienia założeń minimalnych wymogów, np. poprzez żądanie przedstawienia kart katalogowych lub oświadczeń producenta